## POPIS DEL
I. GRADBENA DELA | I. GRADBENA DELA
A. RUŠITVENA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A.1 | Odstranitev obstoječe premične opreme in demontaža in odstranitev fiksno pritrjene opreme iz prostora, prenos na primerno mesto v objektu oziroma prenos in odlaganje na transportno sredstvo ter odvoz na stalno deponijo. Vključena je tudi odstranitev cevi prezračevalnega sistema pod stropom. Vključena tudi demontaža radiatorja in svetilk na stropu, ki se jih po končanih delih ponovno namesti v prostor. | kpl | 1 |  | 0
A.2 | Odstranitev obstoječih lesenih predelnih sten z zasteklitvijo v prostoru, prenos in odlaganje na transportno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. Dolžina stene znaša 4,00 m, višina od 2,04 m do 3,50 m. | kpl | 1 |  | 0
A.3 | Odstranitev finalne talne obloge iz gume z vsemi spremljevalnimi deli, prenos in odlaganje na transportno sredstvo ter odvoz na stalno deponijo. Površina talne obloge cca 25 m2. | kpl | 1 |  | 0
A.4 | Odstranitev 2 m2 stenskih keramičnih ploščic z vsemi spremljevalnimi deli, odstranitvijo materiala iz objekta in nalaganjem na transportno sredstvo. | kpl | 1 |  | 0
A.5 | Štemanje v opečnem zidu in talnem estrihu in izdelava rege za vodovodno napeljavo od obstoječega mesta (obstoječi umivalnik pri vratih) do mesta, kjer je po načrtu predvideno mesto za zobozdravniški stol, ter za odtočno cev od predvidenega mesta za zobozdravniški stol do obstoječega odtoka (obstoječi umivalnik pri vratih). Postavka vključuje tudi odstranitev gradbenega materiala iz objekta in odvoz na stalno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
A.6 | Štemanje v opečnem zidu in talnem estrihu in izdelava rege za električno napeljavo od najprimernejšega obstoječega mesta na zidu do mesta, kjer je po načrtu predvideno mesto za zobozdravniški stol, če izvedba ni možna v isti regi kot vodovodna napeljava in odtočna cev. Postavka vključuje tudi odstranitev gradbenega materiala iz objekta in odvoz na stalno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0
B. ZIDARSKA DELA
B.1 | Dobava in vgradnja materiala (armiranocementni estrih) za zapolnitev rege v tleh, kjer so bile izvedene nove instalacije do zobozdravniškega stola z vsemi spremljajočimi in pomožnimi deli. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA: |  |  |  | 0
II. OBRTNIŠKA DELA
A. IZDELAVA MAVČNOKARTONSKIH STEN
A.1 | Izdelava mavčnokartonske stene debeline 12,5 cm na kovinski podkonstrukciji (C profil 75 mm) in 2 x 1,25 cm debelih plošč na obeh straneh, v prostoru za modele navadne plošče, v ambulanti vodoodporne, s podkonstrukcijo za vratno odprtino in odpiranjem drsnih vrat v predelno steno. | m2 | 15.5 |  | 0
| SKUPAJ SUHOMONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0
B. MIZARSKA DELA: STAVBNO POHIŠTVO
B.1 | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih notranjih drsnih vrat z nadsvetlobo, suhomontažna vgradnja, vključno z vsem okovjem, pritrdilnim in tesnilnim materialom, ustrezno kljuko za drsna vrata, ki se odpirajo v steno ter ključavnico za zakljepanje. Dimenzije drsnih vrat so za svetlo odprtino 70/200+40 cm. | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA: |  |  |  | 0
C. KERAMIČARSKA DELA
C.1 | Dobava in polaganje keramičnih ploščic na steno s fugiranjem in fugirno maso z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. Keramika je I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda. Barva in keramike ter način polaganja skladno z ostalimi prostori v objektu. Keramika se postavi na delu stene med spodnjimi in visečimi omarami v sestavu 1, razen v delu, ki je namenjen administrativnemu delu, in od tal do višine visečih omar, na steni za sestavom opreme 3. Glej priložene sheme. | m2 | 12 |  | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
D. SLIKOPLESKARSKA DELA
D.1 | Izvedba premaza z emulzijo, 2 x kitanje in brušenje na novo ometanih delov sten (rege za instalacije), vključno z nabavo materiala, in vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. | m2 | 1 |  | 0
D.2 | Pleskanje stropa s klasično barvo. | m2 | 32 |  | 0
D.3 | Kitanje stikov mavčnokartonskih plošč in brušenje, vključno z nabavo materiala, vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. Površina stikov glede na površino mavčnokartonskih sten. | kpl | 1 |  | 0
D.4 | Pleskanje sten ambulante s pralno barvo, vključno z nabavo materiala, vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. | m2 | 81 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  |  | 0
E. PODOPOLAGALSKA DELA
E.1 | Dobava in polaganje PVC talne obloge, debeline 2 mm (ustreznost glede zahtev po ognjevarnosti, po varnosti v požarno toksikološkem smislu, po toplotni vpojnosti itd.). Polaganje z lepljenjem s predhodno izravnavo talne površine z izravnalno maso ter vsa druga spremljevalna dela ter zaščitni premaz po zaključnem čiščenju talne obloge. Obloga v trakovih ali ploščah, barvni ton skladno z ostalimi prostori v objektu. | m2 | 26 |  | 0
E.2 | Dobava in polaganje obrobe iz zgoraj navedene PVC obloge, višine do 5 cm z radijem 20 mm z vsemi spremljevalnimi deli. | m1 | 21 |  | 0
| SKUPAJ PODOPOLAGALSKA DELA: |  |  |  | 0
F. ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
F.1 | Dobava materiala in izvedba nadometne električne napeljave, napeljave za telefon in internet do potrebnih naprav, nameščenih skladno z načrtom (električna napeljava do zobozdravniškega stola, računalniki, tiskalnik, hladilnik, avtoklav in druge naprave). | kpl | 1 |  | 0
F.2 | Dobava materiala in izvedba ustrezne električne napeljave v stropu do lokacije novih svetil, vključno z dobavo svetil in vsemi spremljevalnimi in pomožnimi deli in pripomočki. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
G. STROJNE INSTALACIJE
G.1 | Dobava materiala in izdelava priključka vodovoda od obstoječe napeljave do mesta novega umivalnika in zobozdravniškega stola, vključno z vsemi spremljevalnimi in pomožnimi deli. | kpl | 1 |  | 0
G.2 | Dobava materiala in izdelava priključka za odpadne vode od mesta novega umivalnika in zobozdravniškega stola do priključka na obstoječo notranjo kanalizacijo za odpadne vode, vključno z vsemi spremljevalnimi in pomožnimi deli. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE: |  |  |  | 0
H. NEPREDVIDENA DELA
H.1 | Nepredvidena dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA: |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL: |  |  |  | #REF!
| DDV 22 % |  |  | 0.22 | #REF!
| SKUPAJ ZA PLAČILO V EUR |  |  |  | #REF!

## REKAPITULACIJA
NAROČNIK: | ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
OBJEKT: | ZDRASTVENI DOM VIPAVA – Ureditev zobne amulante za odrasle
PONUDNIK: | ________________________________________________________
Kontaktna oseba: ______________________________________________________________
Telefonska številka:____________________________________________________________
Mail:_________________________________________________________________________
PONUDBENI PREDRAČUN št.______________________________
REKAPITULACIJA
Oznaka | Postavka | Ponudbena vrednost brez DDV
I. | GRADBENA DELA
A) | RUŠITVENA DELA
B) | ZIDARASKA DELA
II) | OBRTNIŠKA DELA
A) | IZDELAVA MAVČNO KARTONSKIH STEN
B) | MIZARSKA DELA: STAVBNO POHIŠTVO
C) | KERAMIČNA DELA
D) | SLIKOPLESKARSKA DELA
E) | PODOPOLAGALSKA DELA
F) | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
G) | STROJNE INSTALACIJE
H) | NEPREDVIDENA DELA
SKUPAJ GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
DDV 22%
SKUPAJ Z DDV
ŽIg in podpis ponudnika:
Priloge: | Risbe